## Sheet1
순번 | 공 종 | 규 격 | 수 량 | 단위 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
■. 1층-21대, 2층-14대, 옥상-19대 = 54대
1 | 공통가설공사
2 | 기초및 토목공사 | 독립기초,줄기초
3 | 철골공사 | 8m 이하공작물
4 | 바닥공사 | 콘크리트타설+고경질우레탄도장
5 | 난간공사 | STEEL PIPE+추락방지대
6 | 외장공사 | 램프부 알미늄복합판넬
7 | 안전시설물공사
8 | 전기공사 | 제외
9 | 주차관제공사 | 제외
10 | 기타공사 | 트렌치외
소 계
11 | 산재보험료 | 노무비 | 3.2 | %
12 | 고용보험료 | 노무비 | 1.75 | %
13 | 건강보험료 | 직접노무비 | 1.31 | %
14 | 노인요양보험료 | 건강보험료의 | 8.51 | %
15 | 연금보험료 | 직접노무비 | 2.41 | %
16 | 산업안전보건관리비 | (재료비+직접노무비)*1.86% + 5,349천원 | 1.86 | %
17 | 퇴직공제부담금 | 직접노무비-직영 | 2.3 | %
18 | 기타경비 | 재료비+노무비 | 2 | %
계
공종명 : 1. 공통가설공사
1 | 컨테이너 | 사무실용 | 3 | 개월
2 | 컨테이너 | 창고용 | 3 | 개월
3 | 발전기 | 스터드볼트 시공시 | 1 | 개월
4 | 공사안내판 |  | 1 | 개소
| 계 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
공종명 : 2. 기초공사/토목공사
1 | 규준틀설치 |  | 1040 | M2
2 | 먹메김 |  | 1040 | M2
3 | 수평보기 |  | 1040 | M2
4 | 건축물보양 | 정리및청소포함 | 1663 | M2
5 | 터파기 | 줄기초,독립기초 | 831 | M3
6 | 되메우기 | 다짐포함 | 166 | M3
7 | 폐기물파쇄및 처리 |  | 110 | M3
8 | 잔토처리 | 할증포함 | 798 | M3
9 | 잡석 포설및다짐 | 치환포함,THK150 | 49 | M3
10 | 레미콘타설 버림 | 25-180-12 | 13 | M3
11 | 레미콘타설 바닥 | 25-24-12 | 154 | M3
12 | 레미콘타설 옹벽 | 25-24-12 | 3 | M3
13 | 철근 | 10-22MM | 11 | TON
14 | 거푸집 | 4회사용 | 369 | M2
15 | 아스콘 | 표층 THK60 | 130 | TON
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 계 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
공종명 : 3. 철골공사
1 | RH형강 기둥 | SHS355 | 20 | TON | [8 empty] | LOSS포함
2 | RH형강 보 | SHS355 | 63 | TON | [8 empty] | LOSS포함
3 | PLATE | 25T외 | 14 | TON | [8 empty] | LOSS포함
4 | 앙카볼트 | D24*800L | 144 | EA
5 | 앙카볼트설치 | D24 | 144 | EA
6 | 고장력볼트 | M20*75외 | 7800 | EA
7 | 철골가공조립 | 다운공법 | 90 | TON
8 | 철골세우기 | 저층 | 90 | TON
9 | 고장력볼트본조임 |  | 90 | TON
10 | 녹막이페인트칠 | 솟트처리,하도방청 | 2300 | M2
11 | 에나멜페인트 | 상도1회조합페인트 | 2300 | M2
12 | 내화페인트 | 필요없슴 | 0 | M2
13 | 주각몰탈마감 |  | 36 | 개소
14 | 철계단 | 난간포함 | 1 | SET
15 | 철골검사비 | UT검사 | 90 | TON
16 | 운반비 |  | 90 | TON
17 | 장비대 | 25TON트럭크레인 | 90 | TON
| 계 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
공종명 : 4. 바닥공사
1 | DECK | NT 철근일체형 | 1663 | M2
2 | DECK설치 |  | 1663 | M2
3 | CON'C STOPPER | 2.3T | 348 | M
4 | STUD BOLT |  | 4800 | EA
5 | FLAT BAR | 4.5T*50*800 | 51 | M
6 | 장비비 |  | 1 | 회
7 | 레미콘/구체 | 25-240-12-THK120 | 227 | M3
8 | 펌프카붐타설/철근 | 펌프카+인력-동절기 | 227 | M3
9 | 이형철근 |  | 12 | TON
10 | 철근가공조립 |  | 12 | TON
11 | 현장 자재정리비 | 동바리포함 | 1663 | M2
12 | 바닥도장(2-3층) | 논슬립우레탄코팅0.3MM | 0 | M2
13 | 바닥도장(2-옥상층) | 고경질우레탄3MM | 1361 | M2
14 | 바닥미장 | 기계미장 | 1361 | M2
15 | 램프조면처리 | 빵빵이 | 302 | M2
| 계 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
공종명 : 5. 난간공사
1 | 투시형난간설치(칼라각관-도장포함) |  | 241 | M | [8 empty] | LOSS포함
2 | 차량추락방지대설치(도장포함) |  | 241 | M | [8 empty] | LOSS포함
3 | 램프,계단난간설치(칼라각관-도장포함) |  | 160 | M | [8 empty] | LOSS포함
| 계 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
공종명 : 6. 외장공사
1 | 알미늄복합타공판넬 | 각층 난간대마감 | 366 | M2 | [8 empty] | LOSS포함
2 | 상부판넬 하지철물 | 50*50 | 366 | M2
3 | 장비대 | 25TON,트럭크레인 | 366 | M2
[11 empty] | 0 | 0
| 계 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
공종명 : 7. 안전시설물 공사
1 | 코너보호대 | 80*80*1M | 144 | EA
2 | 차선도색 | 융착식+상온식 | 54 | 면
3 | 기둥안전도색 | 안전페인트 | 72 | EA
4 | 방향유도표시 | 직진 | 5 | EA
5 | 방향유도표시 | 좌,우회전 | 5 | EA
6 | 경사로연석 | 도색포함 | 112 | M
7 | 프리액션밸브실 | G/W75T | 25 | M2
| 계 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
공종명 : 8. 기타공사
1 | 트렌치설치 | W180-옥상층 | 141 | M
2 | 스틸그레이팅 | 계단입구 | 3 | M
3 | 물끊기설치 |  | 3 | M
4 | 선홈통제작설치 | 100A,서스 | 48 | M
5 | 무소음트렌치 | 무소음,옥상층램프 | 13 | M
| 계 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0