## 원가계산
[공사명] |  | [ CAV기반 미래모빌리티 자율주행 평가플랫폼 구축 증축공사(소방)] |  |  |  |  | 금 액 : 영 원정 (₩0)
비 목 |  |  | 금 액 |  | 구 성 비 | [7 empty] | 비 고
| 재 료 비 | 직 접 재 료 비 |  | 0
간 접 재 료 비
|  | 작 업 설 , 부 산 물 등 (△) |  | 0 | [10 empty] | 0 | 직접노무비,경비 요율근거금액
순 |  | [ 소 계 ] |  | 0 | [10 empty] | 0 | 안전관리비 요율근거금액
| 노 무 비 | 직 접 노 무 비 |  | 0 | [10 empty] | 0 | 일반관리비,이윤
|  | 간 접 노 무 비 |  | 0 | 직접노무비 | × | 12.6% | [7 empty] | 0 | 퇴직공제근거금액
공 |  | [ 소 계 ] |  | 0
|  | 기 계 경 비 |  | 0
|  | 산 재 보 험 료 |  | 0 | 노무비 | × | 3.56%
사 |  | 고 용 보 험 료 |  | 0 | 노무비 | × | 1.01%
| 경 | 건 강 보 험 료 |  | 0 | 직접노무비 | × | 3.545% | [6 empty] | 공사기간 1개월(30일) 이상인 모든 건설공사
|  | 노 인 장 기 요 양 보 험 료 |  | 0 | 건강보험료 | × | 12.95% | [6 empty] | 공사기간 1개월(30일) 이상인 모든 건설공사
|  | 연 금 보 험 료 |  | 0 | 직접노무비 | × | 4.5% | [6 empty] | 공사기간 1개월(30일) 이상인 모든 건설공사
원 |  | 퇴 직 공 제 부 금 비 |  | 0 | 직접노무비 | × | 0% | [6 empty] | 추정금액이 1억 이상인 건설공사
|  | 산 업 안 전 보 건 관 리 비 |  | 0 | [8 empty] | ①과②비교후 적은 금액 적용 | 총 공사금액(도급금액+도급자관급금액) 2천만원 이상 건설공사
|  | ① |  | 0 | ((재료비+직노) | × | 2.93% | + | 0 | ) × | 1.2
가 |  | ② |  | 0 | (재료비+직노+관급자재비(도급자/1.1)) | × | 2.93% | + | 0
| 비 | 기 타 경 비 |  | 0 | (재료비+노무비) | × | 5.2%
|  | 환 경 보 존 비 |  | 0
|  | 건설하도급대금지급보증서발급수수료 |  | 0
|  | [ 소 계 ] |  | 0
| 계 |  |  | 0
일 반 관 리 비 |  |  |  | 0 | 계 | × | 6%
이 윤 |  |  |  | 0 | (노무비+경비+일반관리비) | × | 15% | [5 empty] | 0
공 급 가 액 |  |  |  | 0
소 방 사 업 자 손 해 배 상 보 험 |  |  |  | 0 | (공급가액) | × | 0.364% | [5 empty] | 3년초과일수(0일) |  | https://www.figu.or.kr/main.do?
부 가 가 치 세 |  |  |  | 0 | (공급가액+소방사업자손해배상보험) | × | 10%
[도 급 액] |  |  |  | 0
관 급 자 재 (관급자설치) |  |  |  |  | VAT포함
관 급 자 재 (도급자설치) |  |  |  |  | VAT포함
관 급 공 사 비 (합 계) |  |  |  | 0 | [8 empty] | 천단위이하절사
한 전 불 입 금 |  |  |  |  | VAT포함
[총 공 사 비] |  |  |  | 0
[12 empty] | 제비율 | #DIV/0!

## 총괄표
총줄수-> | 81 |  | [ CAV기반 미래모빌리티 자율주행 평가플랫폼 구축 증축공사 ] | [13 empty] | 연속견적가로형식
번호 | 공종코드 | … | 공 종 명 | 규격 | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  |  | 경비 |  |  | 계 | 비고
[7 empty] | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가
| 공종줄 |  | CAV기반 미래모빌리티 자율주행 평가플랫폼 구축 증축공사
| 01 |  | 1.소방공사 |  | 식 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | Total | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 공종줄 |  | 1.소방공사
| 0101 |  | 1-1.워크샵 |  | 식 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 01 | Total | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 공종줄 |  | 1.소방공사::1-1.워크샵
| 010101 |  | 1-1-1.소방설비공사 |  | 식 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 010102 |  | 1-1-2.유도등설비공사 |  | 식 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 0101 | Total | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 내역서
총줄수-> | 55 |  | [ CAV기반 미래모빌리티 자율주행 평가플랫폼 구축 증축공사 ] | [13 empty] | 노임 계산 정보 |  |  |  | 부속재 및 손료
번호 | 공종코드 | 코드 | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  |  | 경비 |  |  | 계 | 비고 | 노임계 | 전체(%) | 공종별(%) | 노임 소수 | CD배관재 | 일반배관재 | 소모재 | 자재계 | 노임계
[7 empty] | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | [9 empty] | 1 | 1
| 공종줄 |  | 1.소방공사::1-1.워크샵::1-1-1.소방설비공사
MMH99991009 | 010101 | 9999999991020009 | 볼트고정식 이음쇠 | 커플링 E31 | EA | 22 | [8 empty] | 0
MMX99810002 | 010101 | 8974653100010162 | 볼트고정식 이음쇠 | 커넥터 E31 | EA | 28 | [8 empty] | 0
5975E877200 | 010101 | E59754877200 | 관로구방수장치 | D30 | 조 | 2 | [8 empty] | 0 | 제 10호
56951000002 | 010101 | EAU000000002 | 새들(벽체) | 28C | 개소 | 7 | [8 empty] | 0 | 제 12호
56951000202 | 010101 | EA1000000202 | 파이프행가 | 28 C | 개소 | 45 | [8 empty] | 0 | 제 14호
56951001307 | 010101 | EA1000001307 | 벽관통 구멍 | Φ50-벽두께 25cm | 개소 | 1 | [8 empty] | 0 | 제 15호
5975D857031 | 010101 | E59753857031 | 풀박스 | 150×150×100 | 개 | 5 | [8 empty] | 0 | 제 20호
56959000003 | 010101 | E56959000003 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.78mm(2.5㎟) | M | 146 | [8 empty] | 0 | 제 21호 | [6 empty] | 0
E145A137401 | 010101 | EE1450137401 | 소방용내화전선(F-FR-8) | 4C×2.5㎟ | M | 276 | [8 empty] | 0 | 제 22호 | [6 empty] | 0
56959000007 | 010101 | E56959000007 | 수동발신기세트 | W/PBL, ALL SUS | SET | 2 | [8 empty] | 0 | 제 26호
56959000012 | 010101 | E56959000012 | 화재 수신기 | P형1급, 60회로(복합) | 대 | 1 | [8 empty] | 0 | 제 27호
56959000010 | 010101 | E56959000010 | 화재 수신기(철거) | P형1급, 10회로(복합) | 대 | 1 | [8 empty] | 0 | 제 28호
56959000011 | 010101 | E56959000011 | 화재 수신기(철거) | P형1급, 30회로(복합) | 대 | 1 | [8 empty] | 0 | 제 29호
0
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 공종줄 |  | 1.소방공사::1-1.워크샵::1-1-2.유도등설비공사
56959000001 | 010102 | E56959000001 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 고장력-비방수 | M | 8 | [8 empty] | 0 | 제 7호 | [6 empty] | 0
59753017043 | 010102 | 3913170620174434 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 16 mm 일반-비방수 | 개 | 8 | [8 empty] | 0
56959000008 | 010102 | E56959000008 | 나사없는전선관 | E19 | M | 112 | [8 empty] | 0 | 제 8호 | [6 empty] | 0
MMH99991007 | 010102 | 9999999991020007 | 볼트고정식 이음쇠 | 커플링 E19 | EA | 30 | [8 empty] | 0
MMX99810000 | 010102 | 8974653100010160 | 볼트고정식 이음쇠 | 커넥터 E19 | EA | 46 | [8 empty] | 0
56951000000 | 010102 | EAU000000000 | 새들(벽체) | 16C | 개소 | 20 | [8 empty] | 0 | 제 11호
56951000200 | 010102 | EA1000000200 | 파이프행가 | 16 C | 개소 | 53 | [8 empty] | 0 | 제 13호
5975D767011 | 010102 | E59753767011 | 아우트렛박스 | 8각 54㎜ | 개 | 4 | [8 empty] | 0 | 제 16호
56959000002 | 010102 | E56959000002 | 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜(벽체) | 개 | 9 | [8 empty] | 0 | 제 17호
59753767221 | 010102 | 3912130820174712 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 8각, 둥근구멍(평) | 개 | 4 | [8 empty] | 0
59753767241 | 010102 | 3912130820174714 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 4각, 둥근구멍(오목) | 개 | 9 | [8 empty] | 0
6145F137894 | 010102 | E61455137894 | 정션 박스 | 100*100*50 | 개 | 4 | [8 empty] | 0 | 제 18호
5975D857011 | 010102 | E59753857011 | 풀박스 | 100×100×75 | 개 | 5 | [8 empty] | 0 | 제 19호
56959000003 | 010102 | E56959000003 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.78mm(2.5㎟) | M | 372 | [8 empty] | 0 | 제 21호 | [6 empty] | 0
56959000004 | 010102 | E56959000004 | 피난구유도등(LED) | 소형벽부-60분용 | 개 | 8 | [8 empty] | 0 | 제 23호
56959000005 | 010102 | E56959000005 | 피난구유도등(LED) | 소형양면-60분용 | 개 | 4 | [8 empty] | 0 | 제 24호
56959000006 | 010102 | E56959000006 | 통로유도등(LED) | 60분용 | 개 | 1 | [8 empty] | 0 | 제 25호
42100357004 | 010102 | 4619160120096946 | 소화기 | 분말소화기(ABC) 4단위, 3.3KG | 개 | 9 | [8 empty] | 0
MM631764001 | 010102 | 4619160120097010 | 소화기받침대 | 2033A | 개 | 9 | [8 empty] | 0
0
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 일대목차 (hidden)
| 55 | [ CAV기반 미래모빌리티 자율주행 평가플랫폼 구축 증축공사 ] - 일위대가목차
번호 | … | 코드 | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  |  | 경비 |  | 계 | 계 | 비고
[7 empty] | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가
56951002800 | EA1000002800 | 제 1호 | 인력터파기 | 보통토사0-1m | ㎥_ |  | 0 | 0 |  | 33109 | 33109 | 0 | 0 | 33109 | 33109
56951002811 | EA1000002811 | 제 2호 | 인력되메우기 | 보통토사0-1m | ㎥_ |  | 0 | 0 |  | 18209 | 18209 | 0 | 0 | 18209 | 18209
56951002807 | EA1000002807 | 제 3호 | 터파기(기계90%,인력10%) | 보통토사 | ㎥ |  | 465 | 465 |  | 4298 | 4298 | 431 | 431 | 5194 | 5194
56951002810 | EA1000002810 | 제 4호 | 되메우기(기계90%,인력10%) | 보통토사 | ㎥ |  | 465 | 465 |  | 2808 | 2808 | 431 | 431 | 3704 | 3704
5975F957174 | E59755957174 | 제 5호 | 지중선용 가선철물(통신) | 케이블표지시트, 0.15x150 | m |  | 94 | 94 |  | 215 | 215 | 0 | 0 | 309 | 309
5975D178001 | E59753178001 | 제 6호 | 파상형 폴리에틸렌 전선관 | 30㎜ | M |  | 553 | 553 |  | 4730 | 4730 | 0 | 0 | 5283 | 5283
56959000001 | E56959000001 | 제 7호 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 고장력-비방수 | M |  | 1037 | 1037 |  | 14269 | 14269 | 0 | 0 | 15306 | 15306
56959000008 | E56959000008 | 제 8호 | 나사없는전선관 | E19 | M |  | 2765 | 2765 |  | 13512 | 13512 | 0 | 0 | 16277 | 16277
56959000009 | E56959000009 | 제 9호 | 나사없는전선관 | E31 | M |  | 5005 | 5005 |  | 21620 | 21620 | 0 | 0 | 26625 | 26625
5975E877200 | E59754877200 | 제 10호 | 관로구방수장치 | D30 | 조 |  | 13558 | 13558 |  | 26964 | 26964 | 0 | 0 | 40522 | 40522
56951000000 | EAU000000000 | 제 11호 | 새들(벽체) | 16C | 개소 |  | 233 | 233 |  | 4864 | 4864 | 0 | 0 | 5097 | 5097
56951000002 | EAU000000002 | 제 12호 | 새들(벽체) | 28C | 개소 |  | 269 | 269 |  | 4864 | 4864 | 0 | 0 | 5133 | 5133
56951000200 | EA1000000200 | 제 13호 | 파이프행가 | 16 C | 개소 |  | 1946 | 1946 |  | 14593 | 14593 | 0 | 0 | 16539 | 16539
56951000202 | EA1000000202 | 제 14호 | 파이프행가 | 28 C | 개소 |  | 1975 | 1975 |  | 14593 | 14593 | 0 | 0 | 16568 | 16568
56951001307 | EA1000001307 | 제 15호 | 벽관통 구멍 | Φ50-벽두께 25cm | 개소 |  | 2699 | 2699 |  | 89973 | 89973 | 0 | 0 | 92672 | 92672
5975D767011 | E59753767011 | 제 16호 | 아우트렛박스 | 8각 54㎜ | 개 |  | 1589 | 1589 |  | 32430 | 32430 | 0 | 0 | 34019 | 34019
56959000002 | E56959000002 | 제 17호 | 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜(벽체) | 개 |  | 2541 | 2541 |  | 54050 | 54050 | 0 | 0 | 56591 | 56591
6145F137894 | E61455137894 | 제 18호 | 정션 박스 | 100*100*50 | 개 |  | 2608 | 2608 |  | 10810 | 10810 | 0 | 0 | 13418 | 13418
5975D857011 | E59753857011 | 제 19호 | 풀박스 | 100×100×75 | 개 |  | 4112 | 4112 |  | 45942 | 45942 | 0 | 0 | 50054 | 50054
5975D857031 | E59753857031 | 제 20호 | 풀박스 | 150×150×100 | 개 |  | 7313 | 7313 |  | 148638 | 148638 | 0 | 0 | 155951 | 155951
56959000003 | E56959000003 | 제 21호 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.78mm(2.5㎟) | M |  | 531 | 531 |  | 2702 | 2702 | 0 | 0 | 3233 | 3233
E145A137401 | EE1450137401 | 제 22호 | 소방용내화전선(F-FR-8) | 4C×2.5㎟ | M |  | 4829 | 4829 |  | 7690 | 7690 | 0 | 0 | 12519 | 12519
56959000004 | E56959000004 | 제 23호 | 피난구유도등(LED) | 소형벽부-60분용 | 개 |  | 46454 | 46454 |  | 54050 | 54050 | 0 | 0 | 100504 | 100504
56959000005 | E56959000005 | 제 24호 | 피난구유도등(LED) | 소형양면-60분용 | 개 |  | 50142 | 50142 |  | 54050 | 54050 | 0 | 0 | 104192 | 104192
56959000006 | E56959000006 | 제 25호 | 통로유도등(LED) | 60분용 | 개 |  | 101621 | 101621 |  | 54050 | 54050 | 0 | 0 | 155671 | 155671
56959000007 | E56959000007 | 제 26호 | 수동발신기세트 | W/PBL, ALL SUS | SET |  | 107783 | 107783 |  | 259440 | 259440 | 0 | 0 | 367223 | 367223
56959000012 | E56959000012 | 제 27호 | 화재 수신기 | P형1급, 60회로(복합) | 대 |  | 3494580 | 3494580 |  | 6486024 | 6486024 | 0 | 0 | 9980604 | 9980604
56959000010 | E56959000010 | 제 28호 | 화재 수신기(철거) | P형1급, 10회로(복합) | 대 |  | 21890 | 21890 |  | 729677 | 729677 | 0 | 0 | 751567 | 751567
56959000011 | E56959000011 | 제 29호 | 화재 수신기(철거) | P형1급, 30회로(복합) | 대 |  | 36483 | 36483 |  | 1216129 | 1216129 | 0 | 0 | 1252612 | 1252612

## 일위대가 (hidden)
| 211 |  | [ CAV기반 미래모빌리티 자율주행 평가플랫폼 구축 증축공사 ] - 일위대가표 | [14 empty] | 노임 계산 정보 |  |  |  | 부속재 및 손료
번호 | 목차코드 | 코드 | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  |  | 경비 |  |  | 계 | 비고 |  | 노임계 | 전체(%) | 공종별(%) | 노임 소수 | CD배관재 | 일반배관재 | 소모재 | 자재계 | 노임계
[7 empty] | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | [10 empty] | 1 | 1
56951002800 | 일목줄 | EA1000002800 | [제 1호] 인력터파기 보통토사0-1m [㎥_]
56900017041 | 제 1호 | L001010101000002 | 노 무 비 | 보통인부 | 인 | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 165545 | 33109 | 0 |  | 165545 | 33109 | [10 empty] | 33109
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 33109 |  | 0 |  | 33109 | [10 empty] | 33109
56951002811 | 일목줄 | EA1000002811 | [제 2호] 인력되메우기 보통토사0-1m [㎥_]
56900017041 | 제 2호 | L001010101000002 | 노 무 비 | 보통인부 | 인 | 0.11 | 0 |  | 0.11 | 165545 | 18209.9 | 0 |  | 165545 | 18209.9 | [10 empty] | 18209.9
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 18209 |  | 0 |  | 18209 | [10 empty] | 18209
56951002807 | 일목줄 | EA1000002807 | [제 3호] 터파기(기계90%,인력10%) 보통토사 [㎥]
56951002800 | 제 3호 | EA1000002800 | 인력터파기 | 보통토사0-1m | ㎥_ | 0.1 | 0 |  | 0.1 | 33109 | 3310.9 | 0 |  | 33109 | 3310.9 | 제 1호 | ILD
CA565826042 | 제 3호 | ECA565826042 | 기계터파기 | 보통토사(0.6㎥/43.6) | ㎥ | 0.9 | 517 | 465.3 | 0.9 | 1097 | 987.3 | 479 | 431.1 | 2093 | 1883.7 | 166-하 | ild
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 465 |  |  | 4298 |  | 431 |  | 5194 | [10 empty] | 0
56951002810 | 일목줄 | EA1000002810 | [제 4호] 되메우기(기계90%,인력10%) 보통토사 [㎥]
56951002811 | 제 4호 | EA1000002811 | 인력되메우기 | 보통토사0-1m | ㎥_ | 0.1 | 0 |  | 0.1 | 18209 | 1820.9 | 0 |  | 18209 | 1820.9 | 제 2호 | ILD
CA565826051 | 제 4호 | ECA565826051 | 기계되메우기 | 보통토사(0.6㎥/43.6) | ㎥ | 0.9 | 517 | 465.3 | 0.9 | 1097 | 987.3 | 479 | 431.1 | 2093 | 1883.7 | 166-하 | ild
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 465 |  |  | 2808 |  | 431 |  | 3704 | [10 empty] | 0
5975F957174 | 일목줄 | E59755957174 | [제 5호] 지중선용 가선철물(통신) 케이블표지시트, 0.15x150 [m]
59755957174 | 제 5호 | 3912219529175621 | 지중선용 가선철물(통신) | 케이블표지시트, 0.15x150 | M | 1 | 88 | 88 | 1 | 0 |  | 0 |  | 88 | 88
56900017041 | 제 5호 | L001010101000002 | 노 무 비 | 보통인부 | 인 | 0.0013 | 0 |  | 0.0013 | 165545 | 215.2 | 0 |  | 165545 | 215.2 | [10 empty] | 215.2
A0300000000 | 제 5호 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1 | 6.4 | 6.4 | 1 |  |  |  |  | 6.4 | 6.4
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 94 |  |  | 215 |  | 0 |  | 309 | [8 empty] | 6.4 | 215 | 215
5975D178001 | 일목줄 | E59753178001 | [제 6호] 파상형 폴리에틸렌 전선관 30㎜ [M.]
59753178001 | 제 6호 | 3913170610035631 | 파상형 폴리에틸렌 전선관 | 30㎜ | M | 1 | 343 | 343 | 1 | 0 |  | 0 |  | 343 | 343 |  | ELP | [5 empty] | 343 | 343
59753178001 | 제 6호 | 3913170610035631 | 파상형 폴리에틸렌 전선관 | 30㎜ | M | 0.03 | 343 | 10.2 | 0.03 | 0 |  | 0 |  | 343 | 10.2 |  | ELP
A0500000000 | 제 6호 | RENT000000000002 | [ 배관 부속재 ] | 전선관의 15 % | 식 | 1 | 51.4 | 51.4 | 1 |  |  |  |  | 51.4 | 51.4 | [7 empty] | 343
A0100000000 | 제 6호 | RENT000000000003 | [ 소모 잡자재 ] | 전선, 전선관의 2 % | 식 | 1 | 6.8 | 6.8 | 1 |  |  |  |  | 6.8 | 6.8 | [8 empty] | 6.8 | 404
56900017031 | 제 6호 | L001010101000081 | 노 무 비 | 배전전공 | 인 | 0.006 | 0 |  | 0.006 | 402085 | 2412.5 | 0 |  | 402085 | 2412.5 | [10 empty] | 2412.5
56900017041 | 제 6호 | L001010101000002 | 노 무 비 | 보통인부 | 인 | 0.014 | 0 |  | 0.014 | 165545 | 2317.6 | 0 |  | 165545 | 2317.6 | [10 empty] | 2317.6
A0300000000 | 제 6호 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1 | 141.9 | 141.9 | 1 |  |  |  |  | 141.9 | 141.9
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 553 |  |  | 4730 |  | 0 |  | 5283 | [8 empty] | 141.9 | 4730 | 4730
56959000001 | 일목줄 | E56959000001 | [제 7호] 1종금속제가요전선관 16 mm 고장력-비방수 [M]
MM496797011 | 제 7호 | 3913170620174478 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 고장력-비방수 | M | 1 | 544 | 544 | 1 | 0 |  | 0 |  | 544 | 544 |  | ST | [6 empty] | 544
MM496797011 | 제 7호 | 3913170620174478 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 고장력-비방수 | M | 0.1 | 544 | 54.4 | 0.1 | 0 |  | 0 |  | 544 | 54.4 |  | ST
A0100000000 | 제 7호 | RENT000000000003 | [ 소모 잡자재 ] | 전선, 전선관의 2 % | 식 | 1 | 10.8 | 10.8 | 1 |  |  |  |  | 10.8 | 10.8 | [8 empty] | 10.8 | 598
56900017016 | 제 7호 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 0.0528 | 0 |  | 0.0528 | 270251 | 14269.2 | 0 |  | 270251 | 14269.2 | [10 empty] | 14269.2
A0300000000 | 제 7호 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1 | 428 | 428 | 1 |  |  |  |  | 428 | 428
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 1037 |  |  | 14269 |  | 0 |  | 15306 | [8 empty] | 428 | 14269 | 14269
56959000008 | 일목줄 | E56959000008 | [제 8호] 나사없는전선관 E19 [M]
MMH99991000 | 제 8호 | 9999999991020000 | 나사없는전선관 | E19 | M | 1 | 2107 | 2107 | 1 | 0 |  | 0 |  | 2107 | 2107 | [8 empty] | 2107
MMH99991000 | 제 8호 | 9999999991020000 | 나사없는전선관 | E19 | M | 0.1 | 2107 | 210.7 | 0.1 | 0 |  | 0 |  | 2107 | 210.7
A0100000000 | 제 8호 | RENT000000000003 | [ 소모 잡자재 ] | 전선, 전선관의 2 % | 식 | 1 | 42.1 | 42.1 | 1 |  |  |  |  | 42.1 | 42.1 | [8 empty] | 42.1 | 2317
56900017016 | 제 8호 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 0.05 | 0 |  | 0.05 | 270251 | 13512.5 | 0 |  | 270251 | 13512.5 | [10 empty] | 13512.5
A0300000000 | 제 8호 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1 | 405.3 | 405.3 | 1 |  |  |  |  | 405.3 | 405.3
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 2765 |  |  | 13512 |  | 0 |  | 16277 | [8 empty] | 405.3 | 13512 | 13512
56959000009 | 일목줄 | E56959000009 | [제 9호] 나사없는전선관 E31 [M]
MMH99991002 | 제 9호 | 9999999991020002 | 나사없는전선관 | E31 | M | 1 | 3890 | 3890 | 1 | 0 |  | 0 |  | 3890 | 3890 | [8 empty] | 3890
MMH99991002 | 제 9호 | 9999999991020002 | 나사없는전선관 | E31 | M | 0.1 | 3890 | 389 | 0.1 | 0 |  | 0 |  | 3890 | 389
A0100000000 | 제 9호 | RENT000000000003 | [ 소모 잡자재 ] | 전선, 전선관의 2 % | 식 | 1 | 77.8 | 77.8 | 1 |  |  |  |  | 77.8 | 77.8 | [8 empty] | 77.8 | 4279
56900017016 | 제 9호 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 0.08 | 0 |  | 0.08 | 270251 | 21620 | 0 |  | 270251 | 21620 | [10 empty] | 21620
A0300000000 | 제 9호 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1 | 648.6 | 648.6 | 1 |  |  |  |  | 648.6 | 648.6
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 5005 |  |  | 21620 |  | 0 |  | 26625 | [8 empty] | 648.6 | 21620 | 21620
5975E877200 | 일목줄 | E59754877200 | [제 10호] 관로구방수장치 D30 [조]
59754877200 | 제 10호 | 3912171220935649 | 관로구방수장치 | D30 | 조 | 1 | 12750 | 12750 | 1 | 0 |  | 0 |  | 12750 | 12750
56900017076 | 제 10호 | L001010101000078 | 노 무 비 | 저압케이블전공 | 인 | 0.024 | 0 |  | 0.024 | 295784 | 7098.8 | 0 |  | 295784 | 7098.8 | [10 empty] | 7098.8
56900017041 | 제 10호 | L001010101000002 | 노 무 비 | 보통인부 | 인 | 0.12 | 0 |  | 0.12 | 165545 | 19865.4 | 0 |  | 165545 | 19865.4 | [10 empty] | 19865.4
A0300000000 | 제 10호 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1 | 808.9 | 808.9 | 1 |  |  |  |  | 808.9 | 808.9
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 13558 |  |  | 26964 |  | 0 |  | 40522 | [8 empty] | 808.9 | 26964 | 26964
일목줄
56951000000 | 일목줄 | EAU000000000 | [제 11호] 새들(벽체) 16C [개소]
MM300001801 | 제 11호 | 3913170810037051 | 강재전선관용 부품 | 새들 (KS) 16c | EA | 1 | 88 | 88 | 1 | 0 |  | 0 |  | 88 | 88
56900017016 | 제 11호 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 0.018 | 0 |  | 0.018 | 270251 | 4864.5 | 0 |  | 270251 | 4864.5 | [10 empty] | 4864.5
A0300000000 | 제 11호 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1 | 145.9 | 145.9 | 1 |  |  |  |  | 145.9 | 145.9
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 233 |  |  | 4864 |  | 0 |  | 5097 | [8 empty] | 145.9 | 4864 | 4864
56951000002 | 일목줄 | EAU000000002 | [제 12호] 새들(벽체) 28C [개소]
MM300001803 | 제 12호 | 3913170810037053 | 강재전선관용 부품 | 새들 (KS) 28c | EA | 1 | 124 | 124 | 1 | 0 |  | 0 |  | 124 | 124
56900017016 | 제 12호 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 0.018 | 0 |  | 0.018 | 270251 | 4864.5 | 0 |  | 270251 | 4864.5 | [10 empty] | 4864.5
A0300000000 | 제 12호 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1 | 145.9 | 145.9 | 1 |  |  |  |  | 145.9 | 145.9
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 269 |  |  | 4864 |  | 0 |  | 5133 | [8 empty] | 145.9 | 4864 | 4864
56951000200 | 일목줄 | EA1000000200 | [제 13호] 파이프행가 16 C [개소]
59759017111 | 제 13호 | 3913170810036357 | 강재전선관용 부품 | 파이프행거, 16 C | 개 | 1 | 324 | 324 | 1 | 0 |  | 0 |  | 324 | 324
53060327011 | 제 13호 | 3116169820135160 | 행거볼트 | ∮9×1000㎜ | 개 | 1 | 1017 | 1017 | 1 | 0 |  | 0 |  | 1017 | 1017
53060807001 | 제 13호 | 3116210220135769 | 스트롱앵커 | 3/8 | 개 | 1 | 100 | 100 | 1 | 0 |  | 0 |  | 100 | 100
53100028501 | 제 13호 | 3116172710023970 | 6각너트 | 3/8,M10 | EA | 2 | 25 | 50 | 2 | 0 |  | 0 |  | 25 | 50
52100327001 | 제 13호 | 3116181120136195 | 스프링와샤 | D10 | EA | 2 | 9 | 18 | 2 | 0 |  | 0 |  | 9 | 18
56900017016 | 제 13호 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 0.054 | 0 |  | 0.054 | 270251 | 14593.5 | 0 |  | 270251 | 14593.5 | [10 empty] | 14593.5
A0300000000 | 제 13호 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1 | 437.7 | 437.7 | 1 |  |  |  |  | 437.7 | 437.7
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 1946 |  |  | 14593 |  | 0 |  | 16539 | [8 empty] | 437.7 | 14593 | 14593
56951000202 | 일목줄 | EA1000000202 | [제 14호] 파이프행가 28 C [개소]
59759017113 | 제 14호 | 3913170810036359 | 강재전선관용 부품 | 파이프행거, 28 C | 개 | 1 | 353 | 353 | 1 | 0 |  | 0 |  | 353 | 353
53060327011 | 제 14호 | 3116169820135160 | 행거볼트 | ∮9×1000㎜ | 개 | 1 | 1017 | 1017 | 1 | 0 |  | 0 |  | 1017 | 1017
53060807001 | 제 14호 | 3116210220135769 | 스트롱앵커 | 3/8 | 개 | 1 | 100 | 100 | 1 | 0 |  | 0 |  | 100 | 100
53100028501 | 제 14호 | 3116172710023970 | 6각너트 | 3/8,M10 | EA | 2 | 25 | 50 | 2 | 0 |  | 0 |  | 25 | 50
52100327001 | 제 14호 | 3116181120136195 | 스프링와샤 | D10 | EA | 2 | 9 | 18 | 2 | 0 |  | 0 |  | 9 | 18
56900017016 | 제 14호 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 0.054 | 0 |  | 0.054 | 270251 | 14593.5 | 0 |  | 270251 | 14593.5 | [10 empty] | 14593.5
A0300000000 | 제 14호 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1 | 437.7 | 437.7 | 1 |  |  |  |  | 437.7 | 437.7
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 1975 |  |  | 14593 |  | 0 |  | 16568 | [8 empty] | 437.7 | 14593 | 14593
56951001307 | 일목줄 | EA1000001307 | [제 15호] 벽관통 구멍 Φ50-벽두께 25cm [개소]
56900017118 | 제 15호 | L001010101000003 | 노 무 비 | 특별인부 | 인 | 0.42 | 0 |  | 0.42 | 214222 | 89973.2 | 0 |  | 214222 | 89973.2 | [10 empty] | 89973.2
A0300000000 | 제 15호 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1 | 2699.1 | 2699.1 | 1 |  |  |  |  | 2699.1 | 2699.1
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 2699 |  |  | 89973 |  | 0 |  | 92672 | [8 empty] | 2699.1 | 89973 | 89973
5975D767011 | 일목줄 | E59753767011 | [제 16호] 아우트렛박스 8각 54㎜ [개]
59753767011 | 제 16호 | 3912130810035750 | 아우트렛박스 | 8각 54㎜ | 개 | 1 | 617 | 617 | 1 | 0 |  | 0 |  | 617 | 617
56900017016 | 제 16호 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 0.12 | 0 |  | 0.12 | 270251 | 32430.1 | 0 |  | 270251 | 32430.1 | [10 empty] | 32430.1
A0300000000 | 제 16호 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1 | 972.9 | 972.9 | 1 |  |  |  |  | 972.9 | 972.9
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 1589 |  |  | 32430 |  | 0 |  | 34019 | [8 empty] | 972.9 | 32430 | 32430
56959000002 | 일목줄 | E56959000002 | [제 17호] 아우트렛박스 중형4각 54㎜(벽체) [개]
MMD88900100 | 제 17호 | 9888811111000118 | 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜(벽체) | 개 | 1 | 920 | 920 | 1 | 0 |  | 0 |  | 920 | 920
56900017016 | 제 17호 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 270251 | 54050.2 | 0 |  | 270251 | 54050.2 | [10 empty] | 54050.2
A0300000000 | 제 17호 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1 | 1621.5 | 1621.5 | 1 |  |  |  |  | 1621.5 | 1621.5
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 2541 |  |  | 54050 |  | 0 |  | 56591 | [8 empty] | 1621.5 | 54050 | 54050
6145F137894 | 일목줄 | E61455137894 | [제 18호] 정션 박스 100*100*50 [개]
61455137894 | 제 18호 | 3912130320175917 | 정션 박스 | 100*100*50 | 개 | 1 | 2284 | 2284 | 1 | 0 |  | 0 |  | 2284 | 2284
56900017016 | 제 18호 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 0.04 | 0 |  | 0.04 | 270251 | 10810 | 0 |  | 270251 | 10810 | [10 empty] | 10810
A0300000000 | 제 18호 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1 | 324.3 | 324.3 | 1 |  |  |  |  | 324.3 | 324.3
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 2608 |  |  | 10810 |  | 0 |  | 13418 | [8 empty] | 324.3 | 10810 | 10810
5975D857011 | 일목줄 | E59753857011 | [제 19호] 풀박스 100×100×75 [개]
59753857011 | 제 19호 | 3912130310035795 | 풀박스 | 100×100×75 | 개 | 1 | 2734 | 2734 | 1 | 0 |  | 0 |  | 2734 | 2734
56900017016 | 제 19호 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 0.17 | 0 |  | 0.17 | 270251 | 45942.6 | 0 |  | 270251 | 45942.6 | [10 empty] | 45942.6
A0300000000 | 제 19호 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1 | 1378.2 | 1378.2 | 1 |  |  |  |  | 1378.2 | 1378.2
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 4112 |  |  | 45942 |  | 0 |  | 50054 | [8 empty] | 1378.2 | 45942 | 45942
5975D857031 | 일목줄 | E59753857031 | [제 20호] 풀박스 150×150×100 [개]
59753857031 | 제 20호 | 3912130310035797 | 풀박스 | 150×150×100 | 개 | 1 | 2854 | 2854 | 1 | 0 |  | 0 |  | 2854 | 2854
56900017016 | 제 20호 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 0.55 | 0 |  | 0.55 | 270251 | 148638 | 0 |  | 270251 | 148638 | [10 empty] | 148638
A0300000000 | 제 20호 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1 | 4459.1 | 4459.1 | 1 |  |  |  |  | 4459.1 | 4459.1
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 7313 |  |  | 148638 |  | 0 |  | 155951 | [8 empty] | 4459.1 | 148638 | 148638
56959000003 | 일목줄 | E56959000003 | [제 21호] 450/750V 내열비닐절연전선 HFIX 1.78mm(2.5㎟) [M]
MM481669624 | 제 21호 | 2612162922076727 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.78mm(2.5㎟) | M | 1 | 402 | 402 | 1 | 0 |  | 0 |  | 402 | 402 | [8 empty] | 402
MM481669624 | 제 21호 | 2612162922076727 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.78mm(2.5㎟) | M | 0.1 | 402 | 40.2 | 0.1 | 0 |  | 0 |  | 402 | 40.2
A0100000000 | 제 21호 | RENT000000000003 | [ 소모 잡자재 ] | 전선, 전선관의 2 % | 식 | 1 | 8 | 8 | 1 |  |  |  |  | 8 | 8 | [8 empty] | 8 | 442
56900017016 | 제 21호 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 0.01 | 0 |  | 0.01 | 270251 | 2702.5 | 0 |  | 270251 | 2702.5 | [10 empty] | 2702.5
A0300000000 | 제 21호 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1 | 81 | 81 | 1 |  |  |  |  | 81 | 81
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 531 |  |  | 2702 |  | 0 |  | 3233 | [8 empty] | 81 | 2702 | 2702
E145A137401 | 일목줄 | EE1450137401 | [제 22호] 소방용내화전선(F-FR-8) 4C×2.5㎟ [M]
E1450137401 | 제 22호 | 2612164020684051 | 소방용내화전선(F-FR-8) | 4C×2.5㎟ | M | 1 | 4298 | 4298 | 1 | 0 |  | 0 |  | 4298 | 4298 | [8 empty] | 4298
E1450137401 | 제 22호 | 2612164020684051 | 소방용내화전선(F-FR-8) | 4C×2.5㎟ | M | 0.05 | 4298 | 214.9 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 4298 | 214.9
A0100000000 | 제 22호 | RENT000000000003 | [ 소모 잡자재 ] | 전선, 전선관의 2 % | 식 | 1 | 85.9 | 85.9 | 1 |  |  |  |  | 85.9 | 85.9 | [8 empty] | 85.9 | 4512
56900017076 | 제 22호 | L001010101000078 | 노 무 비 | 저압케이블전공 | 인 | 0.026 | 0 |  | 0.026 | 295784 | 7690.3 | 0 |  | 295784 | 7690.3 | [10 empty] | 7690.3
A0300000000 | 제 22호 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1 | 230.7 | 230.7 | 1 |  |  |  |  | 230.7 | 230.7
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 4829 |  |  | 7690 |  | 0 |  | 12519 | [8 empty] | 230.7 | 7690 | 7690
56959000004 | 일목줄 | E56959000004 | [제 23호] 피난구유도등(LED) 소형벽부-60분용 [개]
MM588979931 | 제 23호 | 3911170820098001 | 피난구유도등(LED) | 소형벽부-60분용 | 개 | 1 | 44833 | 44833 | 1 | 0 |  | 0 |  | 44833 | 44833
56900017016 | 제 23호 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 270251 | 54050.2 | 0 |  | 270251 | 54050.2 | [10 empty] | 54050.2
A0300000000 | 제 23호 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1 | 1621.5 | 1621.5 | 1 |  |  |  |  | 1621.5 | 1621.5
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 46454 |  |  | 54050 |  | 0 |  | 100504 | [8 empty] | 1621.5 | 54050 | 54050
56959000005 | 일목줄 | E56959000005 | [제 24호] 피난구유도등(LED) 소형양면-60분용 [개]
MMU93910000 | 제 24호 | 9777000000000000 | 피난구유도등(LED) | 소형양면-60분용 | 개 | 1 | 48521 | 48521 | 1 | 0 |  | 0 |  | 48521 | 48521
56900017016 | 제 24호 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 270251 | 54050.2 | 0 |  | 270251 | 54050.2 | [10 empty] | 54050.2
A0300000000 | 제 24호 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1 | 1621.5 | 1621.5 | 1 |  |  |  |  | 1621.5 | 1621.5
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 50142 |  |  | 54050 |  | 0 |  | 104192 | [8 empty] | 1621.5 | 54050 | 54050
56959000006 | 일목줄 | E56959000006 | [제 25호] 통로유도등(LED) 60분용 [개]
MM588979936 | 제 25호 | 3911170820098006 | 통로유도등(LED) | 60분용 | 개 | 1 | 100000 | 100000 | 1 | 0 |  | 0 |  | 100000 | 100000
56900017016 | 제 25호 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 270251 | 54050.2 | 0 |  | 270251 | 54050.2 | [10 empty] | 54050.2
A0300000000 | 제 25호 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1 | 1621.5 | 1621.5 | 1 |  |  |  |  | 1621.5 | 1621.5
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 101621 |  |  | 54050 |  | 0 |  | 155671 | [8 empty] | 1621.5 | 54050 | 54050
56959000007 | 일목줄 | E56959000007 | [제 26호] 수동발신기세트 W/PBL, ALL SUS [SET]
MMD05520002 | 제 26호 | 9514789100000001 | 수동발신기세트 | W/PBL, ALL SUS | SET | 1 | 100000 | 100000 | 1 | 0 |  | 0 |  | 100000 | 100000
56900017016 | 제 26호 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 0.96 | 0 |  | 0.96 | 270251 | 259440.9 | 0 |  | 270251 | 259440.9 | [10 empty] | 259440.9
A0300000000 | 제 26호 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1 | 7783.2 | 7783.2 | 1 |  |  |  |  | 7783.2 | 7783.2
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 107783 |  |  | 259440 |  | 0 |  | 367223 | [8 empty] | 7783.2 | 259440 | 259440
56959000012 | 일목줄 | E56959000012 | [제 27호] 화재 수신기 P형1급, 60회로(복합) [대]
MMA24070402 | 제 27호 | InMastDBNonCode | 화재 수신기 | P형1급, 60회로(복합) | 대 | 1 | 3300000 | 3300000 | 1 | 0 |  | 0 |  | 3300000 | 3300000
56900017016 | 제 27호 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 24 | 0 |  | 24 | 270251 | 6486024 | 0 |  | 270251 | 6486024 | [10 empty] | 6486024
A0300000000 | 제 27호 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1 | 194580.7 | 194580.7 | 1 |  |  |  |  | 194580.7 | 194580.7
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 3494580 |  |  | 6486024 |  | 0 |  | 9980604 | [8 empty] | 194580.7 | 6486024 | 6486024
56959000010 | 일목줄 | E56959000010 | [제 28호] 화재 수신기(철거) P형1급, 10회로(복합) [대]
MMA24070400 | 제 28호 | InMastDBNonCode | 화재 수신기(철거) | P형1급, 10회로(복합) | 대 | 1 | 0 |  | 1 | 0 |  | 0
56900017016 | 제 28호 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 2.7 | 0 |  | 2.7 | 270251 | 729677.7 | 0 |  | 270251 | 729677.7 | [10 empty] | 729677.7
A0300000000 | 제 28호 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1 | 21890.3 | 21890.3 | 1 |  |  |  |  | 21890.3 | 21890.3
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 21890 |  |  | 729677 |  | 0 |  | 751567 | [8 empty] | 21890.3 | 729677 | 729677
56959000011 | 일목줄 | E56959000011 | [제 29호] 화재 수신기(철거) P형1급, 30회로(복합) [대]
MMA24070401 | 제 29호 | InMastDBNonCode | 화재 수신기(철거) | P형1급, 30회로(복합) | 대 | 1 | 0 |  | 1 | 0 |  | 0
56900017016 | 제 29호 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 4.5 | 0 |  | 4.5 | 270251 | 1216129.5 | 0 |  | 270251 | 1216129.5 | [10 empty] | 1216129.5
A0300000000 | 제 29호 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1 | 36483.8 | 36483.8 | 1 |  |  |  |  | 36483.8 | 36483.8
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 36483 |  |  | 1216129 |  | 0 |  | 1252612 | [8 empty] | 36483.8 | 1216129 | 1216129

## 일위노임 (hidden)
| 107 |  | [ CAV기반 미래모빌리티 자율주행 평가플랫폼 구축 증축공사 ] - 일위노임 산출근거(202401-노임) | [17 empty] | 내선전공 | 저압케이블전공 | 배전전공 | 보통인부 | 특별인부
번호 | 공종코드 | 코드 | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 |  |  |  | 코드 | 공량산출 |  |  |  | 단 위 단 가 산 출 |  |  | 품셈근거 | 비고
[6 empty] | 결정수량 | 할증 | 산출수량 | 재할% |  | 명칭 | 품셈 | 할증% | 공량 | 단가 | 단위단가 | 단위계
| 공종줄 |  | [ 제 1호 ] 인력터파기 보통토사0-1m [㎥_]
| 800 | 391115ZZ701Z0003 | 품셈 산출근거 | 인력터파기 보통토사 0-1M | 식 | 1 | 0 | 1 |  | 56900017041 | 보통인부 | 0.2 | 100 | 0.2 |  | 0 |  | 토목3-1-2 | [5 empty] | 0.2
| 800 | L001010101000002 | 노 무 비 | 보통인부 | 인 | 0.2 | 100 | 0.2 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 노임계 |  |  |  | 0.2
| 공종줄 |  | [ 제 2호 ] 인력되메우기 보통토사0-1m [㎥_]
| 800 | 391115ZZ701Z0002 | 품셈 산출근거 | 인력되메우기 보통토사 0-1M | 식 | 1 | 0 | 1 |  | 56900017041 | 보통인부 | 0.11 | 100 | 0.11 |  | 0 |  | 토목3-2-1 | [5 empty] | 0.11
| 800 | L001010101000002 | 노 무 비 | 보통인부 | 인 | 0.11 | 100 | 0.11 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 노임계 |  |  |  | 0.11
| 공종줄 |  | [ 제 5호 ] 지중선용 가선철물(통신) 케이블표지시트, 0.15x150 [m]
| 800 | 3912219529175621 | 지중선용 가선철물(통신) | 케이블표지시트, 0.15x150 | M | 1 | 0 | 1 |  | 56900017041 | 보통인부 | 0.0013 | 100 | 0.0013 |  | 0 |  | 통신2-1-6 | [5 empty] | 0.0013
| 800 | L001010101000002 | 노 무 비 | 보통인부 | 인 | 0.0013 | 100 | 0.0013 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 노임계 |  |  |  | 0.0013
| 공종줄 |  | [ 제 6호 ] 파상형 폴리에틸렌 전선관 30㎜ [M.]
| 800 | 3913170610035631 | 파상형 폴리에틸렌 전선관 | 30㎜ | M | 1 | 0 | 1 |  | 56900017031 | 배전전공 | 0.006 | 100 | 0.006 |  | 0 |  | 전기4-31 |  |  |  |  | 0.006
| 800 | 3913170610035631 |  |  |  | 1 | 0 | 1 |  | 56900017041 | 보통인부 | 0.014 | 100 | 0.014 |  | 0 |  | 전기4-31 | [5 empty] | 0.014
| 800 | L001010101000081 | 노 무 비 | 배전전공 | 인 | 0.006 | 100 | 0.006 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 노임계 |  |  | 0.006 | 0.014
| 800 | L001010101000002 | 노 무 비 | 보통인부 | 인 | 0.014 | 100 | 0.014 | [7 empty] | 0
| 공종줄 |  | [ 제 7호 ] 1종금속제가요전선관 16 mm 고장력-비방수 [M]
| 800 | 3913170620174478 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 고장력-비방수 | M | 1 | 0 | 1 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.044 | 120 | 0.0528 |  | 0 |  | 전기5-1 |  |  | 0.0528
| 800 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 0.0528 | 100 | 0.0528 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 노임계 | 0.0528
| 공종줄 |  | [ 제 8호 ] 나사없는전선관 E19 [M]
| 800 | 9999999991020000 | 나사없는전선관 | E19 | M | 1 | 0 | 1 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.05 | 100 | 0.05 |  | 0 |  | 전기5-1 |  |  | 0.05
| 800 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 0.05 | 100 | 0.05 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 노임계 | 0.05
| 공종줄 |  | [ 제 9호 ] 나사없는전선관 E31 [M]
| 800 | 9999999991020002 | 나사없는전선관 | E31 | M | 1 | 0 | 1 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.08 | 100 | 0.08 |  | 0 |  | 전기5-1 |  |  | 0.08
| 800 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 0.08 | 100 | 0.08 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 노임계 | 0.08
| 공종줄 |  | [ 제 10호 ] 관로구방수장치 D30 [조]
| 800 | 3912171220935649 | 관로구방수장치 | D30 | 조 | 1 | 0 | 1 |  | 56900017076 | 저압케이블전공 | 0.024 | 100 | 0.024 |  | 0 |  | 전기2-18 |  |  |  | 0.024
| 800 | 3912171220935649 |  |  |  | 1 | 0 | 1 |  | 56900017041 | 보통인부 | 0.12 | 100 | 0.12 |  | 0 |  | 전기2-18 | [5 empty] | 0.12
| 800 | L001010101000078 | 노 무 비 | 저압케이블전공 | 인 | 0.024 | 100 | 0.024 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 노임계 |  | 0.024 |  | 0.12
| 800 | L001010101000002 | 노 무 비 | 보통인부 | 인 | 0.12 | 100 | 0.12 | [7 empty] | 0
| 공종줄 |  | [ 제 11호 ] 새들(벽체) 16C [개소]
| 800 | 3913170810037051 | 강재전선관용 부품 | 새들 (KS) 16c | EA | 1 | 0 | 1 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.018 | 100 | 0.018 |  | 0 |  | 전기5-29 |  |  | 0.018
| 800 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 0.018 | 100 | 0.018 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 노임계 | 0.018
| 공종줄 |  | [ 제 12호 ] 새들(벽체) 28C [개소]
| 800 | 3913170810037053 | 강재전선관용 부품 | 새들 (KS) 28c | EA | 1 | 0 | 1 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.018 | 100 | 0.018 |  | 0 |  | 전기5-29 |  |  | 0.018
| 800 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 0.018 | 100 | 0.018 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 노임계 | 0.018
| 공종줄 |  | [ 제 13호 ] 파이프행가 16 C [개소]
| 800 | 3116210220135769 | 스트롱앵커 | 3/8 | 개 | 1 | 0 | 1 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.036 | 150 | 0.054 |  | 0 |  | 전기5-29 |  |  | 0.054
| 800 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 0.054 | 100 | 0.054 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 노임계 | 0.054
| 공종줄 |  | [ 제 14호 ] 파이프행가 28 C [개소]
| 800 | 3116210220135769 | 스트롱앵커 | 3/8 | 개 | 1 | 0 | 1 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.036 | 150 | 0.054 |  | 0 |  | 전기5-29 |  |  | 0.054
| 800 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 0.054 | 100 | 0.054 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 노임계 | 0.054
| 공종줄 |  | [ 제 15호 ] 벽관통 구멍 Φ50-벽두께 25cm [개소]
| 800 | 391115ZZ701Z0001 | 품셈 산출근거 | 벽두께 25cm | 식 | 1 | 0 | 1 |  | 56900017118 | 특별인부 | 0.42 | 100 | 0.42 |  | 0 |  | 전기5-29-2-1 | [6 empty] | 0.42
| 800 | L001010101000003 | 노 무 비 | 특별인부 | 인 | 0.42 | 100 | 0.42 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 노임계 |  |  |  |  | 0.42
| 공종줄 |  | [ 제 16호 ] 아우트렛박스 8각 54㎜ [개]
| 800 | 3912130810035750 | 아우트렛박스 | 8각 54㎜ | 개 | 1 | 0 | 1 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.12 | 100 | 0.12 |  | 0 |  | 전기5-3 |  |  | 0.12
| 800 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 0.12 | 100 | 0.12 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 노임계 | 0.12
| 공종줄 |  | [ 제 17호 ] 아우트렛박스 중형4각 54㎜(벽체) [개]
| 800 | 9888811111000118 | 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜(벽체) | 개 | 1 | 0 | 1 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.2 | 100 | 0.2 |  | 0 |  | 전기5-3 |  |  | 0.2
| 800 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 0.2 | 100 | 0.2 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 노임계 | 0.2
| 공종줄 |  | [ 제 18호 ] 정션 박스 100*100*50 [개]
| 800 | 3912130320175917 | 정션 박스 | 100*100*50 | 개 | 1 | 0 | 1 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.04 | 100 | 0.04 |  | 0 |  | 전기5-3 |  |  | 0.04
| 800 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 0.04 | 100 | 0.04 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 노임계 | 0.04
| 공종줄 |  | [ 제 19호 ] 풀박스 100×100×75 [개]
| 800 | 3912130310035795 | 풀박스 | 100×100×75 | 개 | 1 | 0 | 1 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.17 | 100 | 0.17 |  | 0 |  | 전기5-4 |  |  | 0.17
| 800 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 0.17 | 100 | 0.17 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 노임계 | 0.17
| 공종줄 |  | [ 제 20호 ] 풀박스 150×150×100 [개]
| 800 | 3912130310035797 | 풀박스 | 150×150×100 | 개 | 1 | 0 | 1 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.55 | 100 | 0.55 |  | 0 |  | 전기5-4 |  |  | 0.55
| 800 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 0.55 | 100 | 0.55 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 노임계 | 0.55
| 공종줄 |  | [ 제 21호 ] 450/750V 내열비닐절연전선 HFIX 1.78mm(2.5㎟) [M]
| 800 | 2612162922076727 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.78mm(2.5㎟) | M | 1 | 0 | 1 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.01 | 100 | 0.01 |  | 0 |  | 전기5-10 |  |  | 0.01
| 800 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 0.01 | 100 | 0.01 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 노임계 | 0.01
| 공종줄 |  | [ 제 22호 ] 소방용내화전선(F-FR-8) 4C×2.5㎟ [M]
| 800 | 2612164020684051 | 소방용내화전선(F-FR-8) | 4C×2.5㎟ | M | 1 | 0 | 1 |  | 56900017076 | 저압케이블전공 | 0.026 | 100 | 0.026 |  | 0 |  | 전기5-13 |  |  |  | 0.026
| 800 | L001010101000078 | 노 무 비 | 저압케이블전공 | 인 | 0.026 | 100 | 0.026 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 노임계 |  | 0.026
| 공종줄 |  | [ 제 23호 ] 피난구유도등(LED) 소형벽부-60분용 [개]
| 800 | 3911170820098001 | 피난구유도등(LED) | 소형벽부-60분용 | 개 | 1 | 0 | 1 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.2 | 100 | 0.2 |  | 0 |  | 전기10-3-1 |  |  | 0.2
| 800 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 0.2 | 100 | 0.2 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 노임계 | 0.2
| 공종줄 |  | [ 제 24호 ] 피난구유도등(LED) 소형양면-60분용 [개]
| 800 | 9777000000000000 | 피난구유도등(LED) | 소형양면-60분용 | 개 | 1 | 0 | 1 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.2 | 100 | 0.2 |  | 0 |  | 전기10-3-1 |  |  | 0.2
| 800 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 0.2 | 100 | 0.2 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 노임계 | 0.2
| 공종줄 |  | [ 제 25호 ] 통로유도등(LED) 60분용 [개]
| 800 | 3911170820098006 | 통로유도등(LED) | 60분용 | 개 | 1 | 0 | 1 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.2 | 100 | 0.2 |  | 0 |  | 전기10-3-1 |  |  | 0.2
| 800 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 0.2 | 100 | 0.2 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 노임계 | 0.2
| 공종줄 |  | [ 제 26호 ] 수동발신기세트 W/PBL, ALL SUS [SET]
| 800 | 9514789100000001 | 수동발신기세트 | W/PBL, ALL SUS | SET | 1 | 0 | 1 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.96 | 100 | 0.96 |  | 0 |  | 전기5-4+10-2-5 |  |  | 0.96
| 800 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 0.96 | 100 | 0.96 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 노임계 | 0.96
| 공종줄 |  | [ 제 27호 ] 화재 수신기 P형1급, 60회로(복합) [대]
| 800 | InMastDBNonCode | 화재 수신기 | P형1급, 60회로(복합) | 대 | 1 | 0 | 1 |  | 56900017016 | 내선전공 | 24 | 100 | 24 |  | 0 |  | 전기10-2-7 |  |  | 24
| 800 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 24 | 100 | 24 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 노임계 | 24
| 공종줄 |  | [ 제 28호 ] 화재 수신기(철거) P형1급, 10회로(복합) [대]
| 800 | InMastDBNonCode | 화재 수신기(철거) | P형1급, 10회로(복합) | 대 | 1 | 0 | 1 |  | 56900017016 | 내선전공 | 9 | 30 | 2.7 |  | 0 |  | 전기10-2-7 |  |  | 2.7
| 800 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 2.7 | 100 | 2.7 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 노임계 | 2.7
| 공종줄 |  | [ 제 29호 ] 화재 수신기(철거) P형1급, 30회로(복합) [대]
| 800 | InMastDBNonCode | 화재 수신기(철거) | P형1급, 30회로(복합) | 대 | 1 | 0 | 1 |  | 56900017016 | 내선전공 | 15 | 30 | 4.5 |  | 0 |  | 전기10-2-7 |  |  | 4.5
| 800 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 4.5 | 100 | 4.5 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 노임계 | 4.5

## 합산자재 (hidden)
| 55 | [ CAV기반 미래모빌리티 자율주행 평가플랫폼 구축 증축공사 ] - 합산자재목록
번호 | … | 코드 | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 지급비 | 계 | 비고
| 59753178001 | 3913170610035631 | 파상형 폴리에틸렌 전선관 | 30㎜ | 단위: M; 수량: 82.4; 재료비: 343; 계: 343
| 59753017043 | 3913170620174434 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 16 mm 일반-비방수 | 단위: 개; 수량: 8; 재료비: 354; 계: 354
| MM496797011 | 3913170620174478 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 고장력-비방수 | 단위: M; 수량: 8.8; 재료비: 544; 계: 544
| 59754877200 | 3912171220935649 | 관로구방수장치 | D30 | 단위: 조; 수량: 2; 재료비: 12750; 계: 12750
| 59753767011 | 3912130810035750 | 아우트렛박스 | 8각 54㎜ | 단위: 개; 수량: 4; 재료비: 617; 계: 617
| MMD88900100 | 9888811111000118 | 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜(벽체) | 단위: 개; 수량: 9; 재료비: 920; 계: 920
| 59753767221 | 3912130820174712 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 8각, 둥근구멍(평) | 단위: 개; 수량: 4; 재료비: 343; 계: 343
| 59753767241 | 3912130820174714 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 4각, 둥근구멍(오목) | 단위: 개; 수량: 9; 재료비: 343; 계: 343
| 61455137894 | 3912130320175917 | 정션 박스 | 100*100*50 | 단위: 개; 수량: 4; 재료비: 2284; 계: 2284
| 59753857011 | 3912130310035795 | 풀박스 | 100×100×75 | 단위: 개; 수량: 5; 재료비: 2734; 계: 2734
| 59753857031 | 3912130310035797 | 풀박스 | 150×150×100 | 단위: 개; 수량: 5; 재료비: 2854; 계: 2854
| 59759017111 | 3913170810036357 | 강재전선관용 부품 | 파이프행거, 16 C | 단위: 개; 수량: 53; 재료비: 324; 계: 324
| 59759017113 | 3913170810036359 | 강재전선관용 부품 | 파이프행거, 28 C | 단위: 개; 수량: 45; 재료비: 353; 계: 353
| MM300001801 | 3913170810037051 | 강재전선관용 부품 | 새들 (KS) 16c | 단위: EA; 수량: 20; 재료비: 88; 계: 88
| MM300001803 | 3913170810037053 | 강재전선관용 부품 | 새들 (KS) 28c | 단위: EA; 수량: 7; 재료비: 124; 계: 124
| 53060807001 | 3116210220135769 | 스트롱앵커 | 3/8 | 단위: 개; 수량: 98; 재료비: 100; 계: 100
| 53060327011 | 3116169820135160 | 행거볼트 | ∮9×1000㎜ | 단위: 개; 수량: 98; 재료비: 1017; 계: 1017
| MM481669624 | 2612162922076727 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.78mm(2.5㎟) | 단위: M; 수량: 569.8; 재료비: 402; 계: 402
| E1450137401 | 2612164020684051 | 소방용내화전선(F-FR-8) | 4C×2.5㎟ | 단위: M; 수량: 289.8; 재료비: 4298; 계: 4298
| MM588979931 | 3911170820098001 | 피난구유도등(LED) | 소형벽부-60분용 | 단위: 개; 수량: 8; 재료비: 44833; 계: 44833
| MMU93910000 | 9777000000000000 | 피난구유도등(LED) | 소형양면-60분용 | 단위: 개; 수량: 4; 재료비: 48521; 계: 48521
| MM588979936 | 3911170820098006 | 통로유도등(LED) | 60분용 | 단위: 개; 수량: 1; 재료비: 100000; 계: 100000
| MMD05520002 | 9514789100000001 | 수동발신기세트 | W/PBL, ALL SUS | 단위: SET; 수량: 2; 재료비: 100000; 계: 100000
| 42100357004 | 4619160120096946 | 소화기 | 분말소화기(ABC) 4단위, 3.3KG | 단위: 개; 수량: 9; 재료비: 25700; 계: 25700
| MM631764001 | 4619160120097010 | 소화기받침대 | 2033A | 단위: 개; 수량: 9; 재료비: 1500; 계: 1500
| 59755957174 | 3912219529175621 | 지중선용 가선철물(통신) | 케이블표지시트, 0.15x150 | 단위: M; 수량: 78; 재료비: 88; 계: 88
| 53100028501 | 3116172710023970 | 6각너트 | 3/8,M10 | 단위: EA; 수량: 196; 재료비: 25; 계: 25
| 52100327001 | 3116181120136195 | 스프링와샤 | D10 | 단위: EA; 수량: 196; 재료비: 9; 계: 9
| MMH99991000 | 9999999991020000 | 나사없는전선관 | E19 | 단위: M; 수량: 123.2; 재료비: 2107; 계: 2107
| MMH99991002 | 9999999991020002 | 나사없는전선관 | E31 | 단위: M; 수량: 88; 재료비: 3890; 계: 3890
| MMH99991007 | 9999999991020007 | 볼트고정식 이음쇠 | 커플링 E19 | 단위: EA; 수량: 30; 재료비: 830; 계: 830
| MMH99991009 | 9999999991020009 | 볼트고정식 이음쇠 | 커플링 E31 | 단위: EA; 수량: 22; 재료비: 1246; 계: 1246
| MMX99810000 | 8974653100010160 | 볼트고정식 이음쇠 | 커넥터 E19 | 단위: EA; 수량: 46; 재료비: 1087; 계: 1087
| MMX99810002 | 8974653100010162 | 볼트고정식 이음쇠 | 커넥터 E31 | 단위: EA; 수량: 28; 재료비: 1513; 계: 1513
| MMA24070400 | InMastDBNonCode | 화재 수신기(철거) | P형1급, 10회로(복합) | 단위: 대; 수량: 1; 재료비: 0; 계: 0
| MMA24070401 | InMastDBNonCode | 화재 수신기(철거) | P형1급, 30회로(복합) | 단위: 대; 수량: 1; 재료비: 0; 계: 0
| MMA24070402 | InMastDBNonCode | 화재 수신기 | P형1급, 60회로(복합) | 단위: 대; 수량: 1; 재료비: 3300000; 계: 3300000
| CA565826042 | ECA565826042 | 기계터파기 | 보통토사(0.6㎥/43.6) | ㎥ | 22.815 | 517 | 1097 | 479 |  | 2093 | 166-하
| CA565826051 | ECA565826051 | 기계되메우기 | 보통토사(0.6㎥/43.6) | ㎥ | 22.815 | 517 | 1097 | 479 |  | 2093 | 166-하
| 56900017016 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 단위: 인; 수량: 65.1404; 노무비: 270251; 계: 270251
| 56900017076 | L001010101000078 | 노 무 비 | 저압케이블전공 | 단위: 인; 수량: 7.224; 노무비: 295784; 계: 295784
| 56900017031 | L001010101000081 | 노 무 비 | 배전전공 | 단위: 인; 수량: 0.48; 노무비: 402085; 계: 402085
| 56900017041 | L001010101000002 | 노 무 비 | 보통인부 | 단위: 인; 수량: 2.2472; 노무비: 165545; 계: 165545
| 56900017118 | L001010101000003 | 노 무 비 | 특별인부 | 단위: 인; 수량: 0.42; 노무비: 214222; 계: 214222

## 단가조사 (hidden)
| 63 |  | [ CAV기반 미래모빌리티 자율주행 평가플랫폼 구축 증축공사 ] - 단가조사서
번호 | 공종코드 | 코드 | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 적용단가 | 시설단가 |  | 거래가격 |  | 물가정보 |  | 물가자료 |  | 조사단가1 |  | 조사단가2 |  | 비고
[7 empty] | 단가 | 코드 | 단가 | PAGE | 단가 | PAGE | 단가 | PAGE | 단가 | PAGE | 단가 | PAGE
|  | 3913170610035631 | 파상형 폴리에틸렌 전선관 | 30㎜ | M | 343 | 343 |  | 391 | 1025 | 480 | 1234 | 360 | 1106
|  | 3913170620174434 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 16 mm 일반-비방수 | 개 | 354 | 354 |  |  |  | 869 | 1237 | 1100 | 1103
|  | 3913170620174478 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 고장력-비방수 | M | 544 | 600 |  |  |  | 544 | 1237 | 1380 | 1103
|  | 3912171220935649 | 관로구방수장치 | D30 | 조 | 12750 | [6 empty] | 12750 | 1229
|  | 3912130810035750 | 아우트렛박스 | 8각 54㎜ | 개 | 617 | 617 |  | 800 | 1028 | 845 | 1239 | 790 | 1105
|  | 9888811111000118 | 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜(벽체) | 개 | 920 |  |  | 1000 | 1028 | 973 | 1239 | 920 | 1105
|  | 3912130820174712 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 8각, 둥근구멍(평) | 개 | 343 |  |  | 400 | 1028 | 343 | 1239 | 400 | 1105
|  | 3912130820174714 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 4각, 둥근구멍(오목) | 개 | 343 |  |  | 400 | 1028 | 343 | 1239 | 400 | 1105
|  | 3912130320175917 | 정션 박스 | 100*100*50 | 개 | 2284 | 2284 |  | 4200 | 1028 | 2690 | 1239
|  | 3912130310035795 | 풀박스 | 100×100×75 | 개 | 2734 | 2734 |  | 5100 | 1028 | 3220 | 1239
|  | 3912130310035797 | 풀박스 | 150×150×100 | 개 | 2854 | 2854 |  | 7510 | 1028 | 3360 | 1239 | 3870 | 1105
|  | 3913170810036357 | 강재전선관용 부품 | 파이프행거, 16 C | 개 | 324 | 324 |  | 340 | 1029 | 727 | 1235 | 620 | 1101
|  | 3913170810036359 | 강재전선관용 부품 | 파이프행거, 28 C | 개 | 353 | 353 |  | 391 | 1029 | 782 | 1235 | 680 | 1101
|  | 3913170810037051 | 강재전선관용 부품 | 새들 (KS) 16c | EA | 88 |  |  | 88 | 1029 | 98 | 1235 | 104 | 1101
|  | 3913170810037053 | 강재전선관용 부품 | 새들 (KS) 28c | EA | 124 |  |  | 124 | 1029 | 139 | 1235 | 198 | 1101
|  | 3116210220135769 | 스트롱앵커 | 3/8 | 개 | 100 | [6 empty] | 100 | 53
|  | 3116169820135160 | 행거볼트 | ∮9×1000㎜ | 개 | 1017 |  |  |  |  | 1226 | 43 | 1017 | 46
|  | 2612162922076727 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.78mm(2.5㎟) | M | 402 | 402 |  | 480 | 993 | 601 | 1197 | 418 | 1074
|  | 2612164020684051 | 소방용내화전선(F-FR-8) | 4C×2.5㎟ | M | 4298 | 4298 |  | 5177 | 998 | 5277 | 1205 | 5172 | 1078
|  | 3911170820098001 | 피난구유도등(LED) | 소형벽부-60분용 | 개 | 44833 | 44833 |  | 125000 | 1193 | 100000 | 1433 | 100000 | 965
|  | 9777000000000000 | 피난구유도등(LED) | 소형양면-60분용 | 개 | 48521 | 48521 |  | 150000 | 1193 | 150000 | 1433 | 130000 | 965
|  | 3911170820098006 | 통로유도등(LED) | 60분용 | 개 | 100000 |  |  | 100000 | 1194 | 100000 | 1433 | 100000 | 965
|  | 9514789100000001 | 수동발신기세트 | W/PBL, ALL SUS | SET | 100000 |  |  | 110000 | 1196 | 100000 | 1433 | 110000 | 964
|  | 4619160120096946 | 소화기 | 분말소화기(ABC) 4단위, 3.3KG | 개 | 25700 |  |  | 25700 | 1185 | 26000 | 1401 | 27000 | 961
|  | 4619160120097010 | 소화기받침대 | 2033A | 개 | 1500 |  |  | 3000 | 1185 |  |  | 1500 | 961
|  | 3912219529175621 | 지중선용 가선철물(통신) | 케이블표지시트, 0.15x150 | M | 88 |  |  | 297 | 1134 |  |  |  |  | 88 | 대한안전
|  | 3116172710023970 | 6각너트 | 3/8,M10 | EA | 25 |  |  |  |  | 29 | 41 | 25 | 50
|  | 3116181120136195 | 스프링와샤 | D10 | EA | 9 |  |  |  |  | 10 | 43 | 9 | 49
|  | 9999999991020000 | 나사없는전선관 | E19 | M | 2107 | 2107 |  |  |  | 2547 | 1234 | 2547 | 1102
|  | 9999999991020002 | 나사없는전선관 | E31 | M | 3890 | 3890 |  |  |  | 4696 | 1234 | 4696 | 1102
|  | 9999999991020007 | 볼트고정식 이음쇠 | 커플링 E19 | EA | 830 | 830 |  |  |  | 4950 | 1234 | 4950 | 1102
|  | 9999999991020009 | 볼트고정식 이음쇠 | 커플링 E31 | EA | 1246 | 1246 |  |  |  | 6307 | 1234 | 6307 | 1102
|  | 8974653100010160 | 볼트고정식 이음쇠 | 커넥터 E19 | EA | 1087 | 1087 |  |  |  | 4095 | 1234 | 4095 | 1102
|  | 8974653100010162 | 볼트고정식 이음쇠 | 커넥터 E31 | EA | 1513 | 1513 |  |  |  | 5240 | 1234 | 5240 | 1102
|  | InMastDBNonCode | 화재 수신기 | P형1급, 60회로(복합) | 대 | 3300000 |  |  |  |  | 3300000 | 1433
|  | InMastDBNonCode | 화재 수신기(철거) | P형1급, 10회로(복합) | 대
|  | InMastDBNonCode | 화재 수신기(철거) | P형1급, 30회로(복합) | 대
|  | ECA565826042 | 기계터파기 | 보통토사(0.6㎥/43.6) | ㎥ | 경비 | 517 | 재료 | 1097 | 노무 | 479 | 경비
|  | ECA565826051 | 기계되메우기 | 보통토사(0.6㎥/43.6) | ㎥ | 경비 | 517 | 재료 | 1097 | 노무 | 479 | 경비
|  | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 270251
|  | L001010101000078 | 노 무 비 | 저압케이블전공 | 인 | 295784
|  | L001010101000081 | 노 무 비 | 배전전공 | 인 | 402085
|  | L001010101000002 | 노 무 비 | 보통인부 | 인 | 165545
|  | L001010101000003 | 노 무 비 | 특별인부 | 인 | 214222

## 옵션 (hidden)
| 재료비 | 노무비 | 경비 |  | 계
총 급 액 | 0 | 0 | 0 |  | 0
관급 자재비 |  |  |  |  | 0 | 금액조정이 안되나요?
이지테크에서 변환할 때 2번 옵션을 지정하여 다시 해보세요
시트를 삭제할 때 에러가 뜨면 1번 옵션으로 하면 됩니다.
| 적용율(%) | 끝자리 | 적용율(%)/100 | 일위대가소수
전체자재 적용율(%)(공종/일위대가) | 100 | 1 | 1
전체노임 적용율(%)(공종) | 100 | 1 | 1 | 2 |  | 2번 옵션으로 변환했을 때에는 결과값이 다를 수 있습니다.
전체노임 적용율(%)(일위대가) | 100 | 1 | 1 | 5
*(그룹별 자재 단가 추가 할증)* | 적용율(%) |  | 적용율(%)/100
Cable(CAB) 할증(%) | 100 |  | 1
Wire (WIR) 할증(%) | 100 |  | 1
Pipe (PIP) 할증(%) | 100 |  | 1
제 4그룹 할증(%) | 100 |  | 1
제 5그룹 할증(%) | 100 |  | 1
*(그룹별 노임 추가 할증)* | 적용율(%) | 자동부속재(전기) | 자동부속재(통신)
배관부속재(%) | 15 | 15 | 20
CD관부속재(%) | 40 | 40 | 40
소모잡자재(%) | 2 |  |  |  |  | 본 파일은 이지테크에서 2번 옵션으로 만들었습니다.
방폭할증(%)
고소할증(%) | 2
공구손료(%) | 3
*(공종별 노임 적용율(%))* | 적용율(%) | 소수자릿수
1-1-1.소방설비공사 | 100 | 0
1-1-2.유도등설비공사 | 100 | 0